## Работы
Смета расходов. Список работ по типу многоквартирного дома 4
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
2-5 этажные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, с отопление через газовые котельные с оформлением права собственности на земельный участок | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 2000
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 25-40 мм | Счетчик воды | 1 | 1 | 287.4545 | 0 | 0 | 273.6567 | 58.9167 | 57.4909 | 677.5187 | 0.02823
2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.1 | 1 | 2328.8259 | 2798.7925 | 0 | 2217.0422 | 771.1894 | 465.7652 | 8581.6152 | 0.35757
3 | Замена внутренних пожарных кранов | 100 кранов | 0.05 | 1 | 562.9317 | 28315.8855 | 0 | 535.911 | 3088.5465 | 112.5863 | 32615.861 | 1.359
4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 1 | 1 | 2147.8034 | 523.8127 | 0 | 2044.7088 | 495.2141 | 429.5607 | 5641.0997 | 0.23505
5 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм | 100 пог. м. | 1 | 1 | 2239.0472 | 658.9047 | 0 | 2131.573 | 528.1001 | 447.8094 | 6005.4344 | 0.25023
6 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм | 1 соединение | 1 | 1 | 101.8857 | 168.86 | 0 | 96.9952 | 38.6128 | 20.3771 | 426.7309 | 0.01778
7 | Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм | 1 кран | 1 | 1 | 170.0772 | 360.272 | 0 | 161.9135 | 72.6876 | 34.0154 | 798.9658 | 0.03329
8 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 устройство | 1 | 1 | 178.152 | 0 | 0 | 169.6007 | 36.514 | 35.6304 | 419.8972 | 0.017496
9 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 30 | 2 | 574.909 | 0 | 0 | 547.3133 | 117.8333 | 114.9818 | 1355.0374 | 0.05646
10 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 1 | 1 | 13.4566 | 0 | 0 | 12.8107 | 2.7581 | 2.6913 | 31.7167 | 0.0013215
11 | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка | 1 устройство | 1 | 1 | 50.3045 | 0 | 0 | 47.8899 | 10.3104 | 10.0609 | 118.5658 | 0.0049402
12 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | 1 оборудование | 1 | 1 | 13.4566 | 0 | 0 | 12.8107 | 2.7581 | 2.6913 | 31.7167 | 0.0013215
13 | Ремонт общедомового прибора учета электрической энергии | 1 прибор учета | 1 | 1 | 285.059 | 594.9243 | 0 | 271.3762 | 120.8927 | 57.0118 | 1329.264 | 0.055386
14 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 331.7399 | 0 | 0 | 315.8164 | 67.9934 | 66.348 | 781.8977 | 0.032579
15 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 2645.4133 | 0 | 0 | 2518.4334 | 542.2039 | 529.0827 | 6235.1333 | 0.2598
16 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 2395.454 | 0 | 0 | 2280.4722 | 490.9723 | 479.0908 | 5645.9893 | 0.23525
17 | Осмотр деревянных покрытий, полов | 1000 кв.м. полов | 0.5 | 2 | 503.0453 | 0 | 0 | 478.8992 | 103.1042 | 100.6091 | 1185.6577 | 0.049402
18 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 0.5 | 2 | 328.1772 | 0 | 0 | 312.4247 | 67.2632 | 65.6354 | 773.5005 | 0.032229
19 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 0.5 | 2 | 268.2908 | 0 | 0 | 255.4129 | 54.9889 | 53.6582 | 632.3508 | 0.026348
20 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 3832.7264 | 0 | 0 | 3648.7555 | 785.5556 | 766.5453 | 9033.5828 | 0.3764
21 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 2874.5448 | 0 | 0 | 2736.5666 | 589.1667 | 574.909 | 6775.1871 | 0.2823
22 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1 | 2 | 1245.6361 | 0 | 0 | 1185.8455 | 255.3056 | 249.1272 | 2935.9144 | 0.12233
23 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.5 | 12 | 86236.344 | 0 | 0 | 82096.9995 | 17675.0011 | 17247.2688 | 203255.6134 | 8.469
24 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 3572.5838 | 0 | 0 | 3401.0998 | 732.2368 | 714.5168 | 8420.4372 | 0.35085
25 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 2 | 3572.5838 | 0 | 0 | 3401.0998 | 732.2368 | 714.5168 | 8420.4372 | 0.35085
26 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.09 | 2 | 388.0635 | 0 | 0 | 369.4365 | 79.5375 | 77.6127 | 914.6503 | 0.03811
27 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 2 | 1 | 4790.908 | 0 | 0 | 4560.9444 | 981.9445 | 958.1816 | 11291.9785 | 0.4705
28 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 850.6152 | 0 | 0 | 809.7857 | 174.3421 | 170.123 | 2004.866 | 0.083536
29 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 890.7602 | 0 | 83.0701 | 848.0037 | 191.2926 | 178.152 | 2191.2787 | 0.091303
30 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 25.5185 | 0 | 0 | 24.2936 | 5.2303 | 5.1037 | 60.146 | 0.0025061
31 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 1 | 12 | 459.9272 | 0 | 0 | 437.8507 | 94.2667 | 91.9854 | 1084.0299 | 0.045168
32 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 459.9272 | 0 | 0 | 437.8507 | 94.2667 | 91.9854 | 1084.0299 | 0.045168
33 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 2 | 1 | 4885.0061 | 0 | 0 | 4650.5258 | 1001.2309 | 977.0012 | 11513.764 | 0.47974
Итого по разделу: |  |  |  |  | 129510.6288 | 33421.4517 | 83.0701 | 123294.1186 | 30062.4733 | 25902.1258 | 342273.8683 | 14.2614
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
34 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 1 | 104 | 36306.6865 | 5973.6373 | 0 | 34563.9656 | 8068.6504 | 7261.3373 | 92174.2771 | 3.8406
35 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 1 | 2 | 871.6035 | 70.7523 | 0 | 829.7665 | 186.0728 | 174.3207 | 2132.5158 | 0.088855
36 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.5 | 2 | 438.8775 | 52.1625 | 0 | 417.8114 | 95.4294 | 87.7755 | 1092.0563 | 0.045502
37 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 1 | 2 | 839.3076 | 104.3249 | 0 | 799.0208 | 182.9786 | 167.8615 | 2093.4935 | 0.087229
38 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 1 | 1 | 205.1171 | 42.7654 | 0 | 195.2715 | 46.5312 | 41.0234 | 530.7085 | 0.022113
39 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 1 | 1 | 349.295 | 42.7654 | 0 | 332.5288 | 76.0819 | 69.859 | 870.5301 | 0.036272
40 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.2 | 4 | 190.4939 | 0.89903 | 0 | 181.3502 | 39.138 | 38.0988 | 449.9799 | 0.018749
41 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 10 | 3 | 5651.7737 | 809.1302 | 2163.0105 | 5380.4885 | 1470.4623 | 1130.3547 | 16605.2199 | 0.69188
42 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.04 | 52 | 897.4697 | 934.9948 | 0 | 854.3911 | 282.1198 | 179.4939 | 3148.4694 | 0.13119
43 | Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 1 | 1 | 411.7819 | 1.3036 | 0 | 392.0163 | 84.5357 | 82.3564 | 971.9939 | 0.0405
44 | Заполнение песочницы песком | песочница | 1 | 1 | 19.8004 | 890.894 | 0 | 18.85 | 97.6022 | 3.9601 | 1031.1067 | 0.042963
45 | Осмотр детских и спортивных площадок | 1 модуль | 5 | 1 | 39.8726 | 0 | 0 | 37.9587 | 8.1723 | 7.9745 | 93.9781 | 0.0039158
46 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.2 | 4 | 3341.5204 | 0 | 0 | 3181.1275 | 684.878 | 668.3041 | 7875.83 | 0.32816
47 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.2 | 4 | 14562.0396 | 0 | 0 | 13863.0617 | 2984.6356 | 2912.4079 | 34322.1448 | 1.4301
48 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.02 | 2 | 7817.9117 | 586.1429 | 0 | 7442.652 | 1663.9042 | 1563.5823 | 19074.1931 | 0.79476
49 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1 шт | 1 | 4 | 85.9371 | 0 | 0 | 81.8121 | 17.6137 | 17.1874 | 202.5503 | 0.0084396
50 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 5 | 4 | 9667.9224 | 0 | 0 | 9203.8621 | 1981.5374 | 1933.5845 | 22786.9064 | 0.94945
51 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 1000 м2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 264.5692 | 105.5949 | 38.8672 | 22.1838 | 431.2152 | 0.017967
52 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 1 | 52 | 12847.5947 | 0 | 0 | 12230.9101 | 2633.243 | 2569.5189 | 30281.2667 | 1.2617
53 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 1 | 52 | 2374.0121 | 10.9862 | 0 | 2260.0595 | 487.7311 | 474.8024 | 5607.5912 | 0.23365
54 | Текущий ремонт ограждений газона | пог.м. | 1 | 1 | 63.4383 | 187.6479 | 0 | 60.3932 | 32.7053 | 12.6877 | 356.8724 | 0.01487
55 | Ремонт покрытий детских и спортивных площадок из песка | 1 кв.м. покрытия | 50 | 1 | 19.6044 | 458.2788 | 0 | 18.6634 | 52.1374 | 3.9209 | 552.6049 | 0.023025
56 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.5 | 1 | 595.4306 | 22.2144 | 0 | 566.85 | 124.372 | 119.0861 | 1427.9531 | 0.059498
Итого по разделу: |  |  |  |  | 97597.4906 | 10188.8996 | 2427.5797 | 93018.406 | 21339.3995 | 19541.6819 | 244113.4572 | 10.1714
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 227108.1194 | 43610.3513 | 2510.6499 | 216312.5245 | 51401.8727 | 45443.8077 | 586387.3255 | 24.4328
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 227108.1194 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 216312.5245
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 43610.3513 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 51401.8727
| Машины/механизмы, руб.: |  | 2510.6499 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 45443.8077
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 586387.3255

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 2.49 | 239.5454 | 596.468
2 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 237.5436 | 179.0356 | 42528.761
3 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 2.8 | 212.6538 | 595.4306
4 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 14 | 212.6538 | 2977.1532
5 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 5.2 | 239.5454 | 1245.6361
6 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 3.84 | 239.5454 | 919.8543
7 | Плотник 4 разряда | чел.-час | 12.1 | 239.5454 | 2898.4993
8 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 54.1095 | 179.0356 | 9687.5268
9 | Рабочий зеленого хозяйства 2 разряда | чел.-час | 29.4 | 192.2372 | 5651.7737
10 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 203.034 | 192.2372 | 39030.6877
11 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | чел.-час | 0.1875 | 212.6538 | 39.8726
12 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 16 | 239.5454 | 3832.7264
13 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда | чел.-час | 2.39 | 239.5454 | 572.5135
14 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 6.64 | 192.2372 | 1276.455
15 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | чел.-час | 5.97 | 212.6538 | 1269.5432
16 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 7.28 | 239.5454 | 1743.8905
17 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 37.6 | 212.6538 | 7995.7829
18 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 16.47 | 212.6538 | 3502.4081
19 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 395.42 | 239.5454 | 94721.0421
20 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 1.1 | 275.4058 | 302.9464
21 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 1.1 | 321.7224 | 353.8946
22 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 12 | 239.5454 | 2874.5448
23 | Электрогазосварщик 2 разряда | чел.-час | 0.33 | 192.2372 | 63.4383
24 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 3.96 | 275.4058 | 1090.607
25 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 5.58 | 239.5454 | 1336.6633
ИТОГО: |  |  |  |  | 227108.1194
Материальные ресурсы
26 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.005 | 61469.3897 | 307.3469
27 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 32 мм | шт. | 10 | 276.3183 | 2763.183
28 | Вентиль пожарный | шт. | 5 | 1393.4552 | 6967.276
29 | Ветошь | кг | 1.24 | 42.8802 | 53.1714
30 | Вода водопроводная | м3 | 22 | 0 | 0
31 | Волокно целлюлозное типа Виатон-66 | т | 0.0038 | 44436.8456 | 168.86
32 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм | шт. | 15 | 38.5637 | 578.4555
33 | Готовая приманка | кг | 0.4 | 55.536 | 22.2144
34 | Кран газовый, Ду 25-32 мм | шт. | 1 | 360.272 | 360.272
35 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00025 | 43753.3167 | 10.9383
36 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22 | т | 0.00884 | 54787.243 | 484.3192
37 | Лен трепаный | кг | 0.05 | 80.1356 | 4.0068
38 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 0.39093 | 4495.1675 | 1757.3138
39 | Моющее средство | кг | 21.8 | 181.6668 | 3960.3362
40 | Мыло | кг | 0.6 | 65.1569 | 39.0941
41 | Мыльный раствор | л | 55 | 2.492 | 137.06
42 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.00019 | 75559.7985 | 14.3564
43 | Олифа натуральная | кг | 0.06 | 187.434 | 11.246
44 | Очес льняной | кг | 0.122 | 127.9019 | 15.604
45 | Пескосоляная смесь | т | 0.032 | 18316.9654 | 586.1429
46 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.472 | 916.5576 | 1349.1728
47 | Растворитель - бензин | т | 0.0002 | 58402.7612 | 11.6806
48 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 2 | 108.2329 | 216.4658
49 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, 51 мм | пог. м | 50 | 152.4036 | 7620.18
50 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0.0002 | 66844.7405 | 13.3689
51 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 5 | 215.0774 | 1075.387
52 | Стекло приборное | шт. | 1 | 126.38 | 126.38
53 | Сурик свинцовый тертый | т | 0.00012 | 231872.7146 | 27.8247
54 | Ткань мешочная | 10 м2 | 5.3875 | 422.1092 | 2274.1133
55 | Трансформатор | шт. | 1 | 435.4236 | 435.4236
56 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм | пог. м | 1 | 146.5029 | 146.5029
57 | Шкафчик для пожарных рукавов (навесной, закрытый на 2 огнетушителя) | шт. | 5 | 2406.3019 | 12031.5095
58 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0005 | 82290.0408 | 41.145
ИТОГО: |  |  |  |  | 43610.3513
Специнвентарь
59 | Ведро оцинкованное | шт. | 0.0992 | 0 | 0
60 | Лом | шт. | 0.004 | 0 | 0
61 | Лопата совковая | шт. | 0.0292 | 0 | 0
62 | Лопата штыковая | шт. | 0.028 | 0 | 0
63 | Метла березовая | шт. | 5.9238 | 0 | 0
64 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.06 | 0 | 0
65 | Тележка | шт. | 0.024 | 0 | 0
66 | Швабра | шт. | 0.0936 | 0 | 0
67 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.096953 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 0
Машины/Механизмы
68 | Газонокосилка | маш.-час | 22.5 | 96.1338 | 2163.0105
69 | Трактор (до 100 л.с.) | маш.-час | 0.384 | 688.9824 | 264.5692
70 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см2), высокое 10 мПа (100 кгс/см2) | маш.-час | 0.75 | 110.7602 | 83.0701
ИТОГО: |  |  |  |  | 2510.6499